【감귤2공장 대부사업자 선정】질의 답변서

사 업 명

감귤2공장 대부 사업자 선정

질의 및

답변내용

질의 1. 제안요청서 설명회 참석가능 인원

답변) 제안요청서 설명회 참석 인원 제한은 없습니다.

질의 2. 감귤2공장 운영 시 전기 사용량 및 요금 (2017년~2021년 월별)

답변) 감귤2공장은 가공시즌과 비가공시즌 전기 사용량 차이가 많습니다.        2017년부터 2021년까지 월평균 사용량은 아래표와 같습니다.

년도	2017	2018	2019	2020	2021
사용량 (KWH)	66,589	53,595	80,682	58,551	55,290

상세한 사용량 및 요금은 제안요청서 설명회시 열람가능합니다.

질의 3. 공장 내 전기용량 및 증설 가능 여부

답변) 현 수전용량(최대수요전력)은 750KW이며, 설비변경·추가시 증설 가능합니다.

질의 4. 감귤2공장 재해복구공제 공제금 부과금액(2017년~2021년)

답변) 공사 “재산관리규정 제6조의2”에 따르면 “화재로 인한 재해보상과

보험가입에 관한 법률 제5조”에 따라 손해보험이나 공제에 가입하도록

되어있습니다. 2017년부터 2021년까지 공제금은 아래 표와 같습니다.

년도	2017	2018	2019	2020	2021
금액(원)	10,590,800	10,472,310	10,555,830	11,100,160	11,200,660

※ 2022년 5,369,660원, 2023년 5,301,820원, 2024년 4,641,820원

질의 5. 기존 설비를 사용 못하는 공정이 있을 경우 기존설비 해체 가능과

기존 설비 활용 또는 구매 등 대응이 있는지?

답변) 기존 설비(미 임대설비)는 철거중이며, 대부시작이전 처리예정입니다.

질의 6. 기존 설비를 해체하거나 사용하지 않는다면 해체 후 보관이나 설비

정리 방법과 절차는 어떻게 고려하고 있는지?

답변) 5번 답변과 동일합니다

질의 7~8. 생산품목 추가 또는 신제품 생산에 따른 라인 증설이나 개조 시

인허가 조건과 승인 방법은 어떻게 진행하는지?, 공장 내부 바닥이나

외부 공간 활용하여 필요할 때 야적 또는 건폐율 이내 고정 또는

이동 건축물 행위가 가능한지?

답변) 입찰공고 1번 바(대부조건) 3)항을 참조하여 주시기 바랍니다.

질의 9. 현재 사무실 기가재, 냉난방기 등 사용 여부

※ 냉난방 설비 설치 일자 및 현재 상태

답변) 감귤2공장 2층 사무실 냉.난방기는 천장형이며, 사용가능합니다.