[삼다수공장 現사용중인 측정기 사양 예시]

■ 탑로드 측정기

구 분	모델명	최대용량	최소표시	판매처
인장압축 시험기	AFC 1000N / 영국	100kgf	20kgf	스탠다드솔루션

구 분	모델명	최대용량	유효이송거리	크기	무게	판매처
인장압축스탠드	Muliti Test 2.5-d	250kg	500mm	290*441*941mm	22kg	한국에이엔디

■ 파티클 측정기

파티클측정기	모델명	판매처
	237B	플럭스코리아 (FLUX KOREA)

■ 토크측정기

토크측정기	모델명	용량	물릴수 있는 용기의 지름	판매처
	ORBIS(6N.m) / 영국	0~60kgf.cm	10~160mm	스탠다드솔루션